#G0

CХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

РАЗРАБОТКИ ВЫЕМОК (ТРАНШЕЙ) ПОД КОНСТРУКЦИИ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - выполнение вертикальной планировки поверхности строительной площадки (при необходимости); - выноску разбивочных осей и надежность их закрепления; - выполнение работ по отводу поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств (при необходимости). | Визуальный Измерительный Визуальный | Общий журнал работ |
| Механизи- рованная разработка грунта, зачистка дна котлована (траншеи) | Контролировать: - отклонения отметок дна выемок от проектных; - вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения; - отклонения отметок дна выемок при окончательной разработке (доработке) от проектных; - отклонения от проектного уклона дна траншей и других выемок с уклонами; - размеры выемок по дну; - крутизну откосов. | Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; на принимаемый участок 10-20 измерений Технический осмотр всей поверхности основания Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей зданий, в местах изменения отметок, не менее 10 измерений на принимаемый участок Измерительный, в местах поворотов, примыканий, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м Измерительный То же | Общий журнал работ |
| Приемка выполне- ных работ | Проверить: - соответствие геометрических размеров котлована (траншеи) проектным; - величину отметки и уклонов дна котлована(траншеи); - крутизну откосов котлована (траншеи); - качество грунтов основания (при необходимости). | Измерительный То же “ Технический осмотр всей поверхности основания | Акт освидетель- ствования скрытых работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, теодолит, рулетка, шаблон крутизны откосов |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.02.01-87 п.п. #M12293 0 5200242 77 24255 1858997043 142531315 565808390 1338072945 4 35600884981.11#S, #M12293 1 5200242 79 77 3548157155 2828360898 2382832575 4294967294 2346166541 29393456973.1-3.6#S, #M12293 2 5200242 79 24577 4292900552 2440337613 565808390 3464 3723384245 28283608983.29#S

| #G0 Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом. Минимальная ширина выемок должна быть не менее ширины конструкции + 0,2 м с каждой стороны, при необходимости передвижения людей в пазухе - не менее 0,6 м. Отклонения от проектного продольного уклона дна траншей, выемок с уклонами не должны превышать 0,0005. |  |
| --- | --- |

Выемки следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания.

Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций:

- при окончательной разработке не должны превышать  5 см;

- при черновой разработке не должны превышать данных, приведенных в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных,

скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке

| #G0Вид механизма для разработки грунта | Предельные отклонения, см | Число измерений |
| --- | --- | --- |
| 1)одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями: |  |  |
| а) с механическим приводом по видам оборудования: |  |  |
| драглайн; | + 25 | 20 |
| прямого копания; | + 10 | 15 |
| обратная лопата; | + 15 | 10 |
| б) с гидравлическим приводом; | + 10 | 10 |
| 2) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и др. специальным оборудованием для планировочных работ, экскаваторами-планировщиками; | + 5 | 5 |
| 3) бульдозерами; | + 10 | 15 |
| 4) траншейными экскаваторами; | + 10 | 10 |
| 5) скреперами. | + 10 | 10 |

#G0Таблица 2

Отклонения отметок дна выемок от проектных

в скальных и вечномерзлых грунтах при черновой разработке

| #G0Технические требования | Предельные отклонения, см | Число измерений |
| --- | --- | --- |
| Отклонения отметок дна выемок от проектных, кроме планировочных выемок: |  |  |
| а) недоборы; | Не допускаются | 20 |
| б) переборы при рыхлении: взрывным способом методом скважинных зарядов: |  |  |
| - прочных грунтов; - прочих скальных и вечномерзлых грунтов; | 20 40 | 20 20 |
| взрывным способом методом шпуровых зарядов: |  |  |
| - прочных грунтов; - прочих скальных и вечномерзлых грунтов; | 10 20 | 20 20 |
| механическим способом: |  |  |
| - прочных грунтов; - прочих скальных и вечномерзлых грунтов; | 5 10 | 20 20 |
| Отклонения отметок дна планировочных выемок от проектных: |  |  |
| - недоборы; | 10 | 20 |
| - переборы. | 20 | 20 |

На устройство оснований под конструкции следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Не допускается:

размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.

Указания по производству работ

СНиП 3.02.01 - 87 п.п. #M12293 0 5200242 79 82 646226904 4294967294 2560263097 2864950649 686029635 24216241233.6-3.8#S, #M12293 1 5200242 79 24255 4027289088 2604235877 447067206 2139182647 3097157830 43.11#S.

Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного слоя сложения грунтов основания, разрешается разработка выемок в два этапа: черновая - с отклонениями, приведенными в таблицах 1, 2, и окончательная (непосредственно перед возведением конструкции).

Доработку недоборов до проектной отметки следует производить с сохранением природного сложения грунтов оснований.

Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки конструкций должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах

II типа не допускается применение дренирующего грунта.

Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня грунтовых вод, следует принимать по таблице 3 (#M12293 0 901829466 4120950664 77 106 1108117 3242750807 2560267474 841755730 3284201318СНИП*  12-04-2002#S* ).

Таблица 3

| #G0 Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение высоты к заложению) при глубине выемки, м не более |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 3 | 5 |
| Насыпные неслежавшиеся Песчаные Супесь Суглинок Глина Лессовые | 1: 0,67 1:0,5 1:0,25 1:0 1:0 1:0 | 1:1 1:1 1:0,67 1:0,5 1:0,25 1:0,5 | 1:1,25 1:1 1:0,85 1:0,75 1:0,5 1:0,5 |

Максимальную глубину выемок с вертикальными незакрепленными стенками следует принимать по таблице 4 (#M12293 0 901829466 81 78 80 4019165398 565808390 745552723 13 264137930СНИП 12-04-2002#S)

Таблица 4

| #G0Виды грунтов | Глубина выемок, м |
| --- | --- |
| Неслежавшиеся насыпные и природного сложения песчаные | 1 |
| Супесь | 1,25 |
| Суглинок и глина | 1,5 |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга